EDITAL

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, por meio da Comissão Permanente de Licitação, situada no Bloco SG7 – Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, na cidade de Teresina/PI,  realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

DATA:		11 de maio de 2011.

HORÁRIO:	09 horas (horário de Brasília)

LOCAL:		www.comprasnet.gov.br

UASG:  154048  –  UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

1 – DO OBJETO

  - A presente licitação tem por objeto o registro de preços para aquisição de Agitador Magnético, Banho Maria  e Outros para atender demandas do CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO REIS VELOSO na cidade de  Parnaíba,   em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Anexo I deste Edital.

  - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

|  | ANEXO I | Termo de Referência |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ANEXO II | Modelo da Proposta |  |
|  | ANEXO III | Modelo da Ata de Registro de Preços |  |
| 2 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO |

2.1	Poderão participar deste Pregão as empresas que:

  - Poderão participar deste Pregão entidades empresariais cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10.

  - Não poderão participar desta licitação:

    - Entidades empresariais proibidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

    - Entidades empresariais declaradas suspensas de participar de licitações e impedidas de contratar com  órgãos públicos ou a entidade responsável por esta licitação, conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993;

    - Entidades empresariais estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

    - Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

    - Entidades empresariais que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

    - Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras,   coligadas ou subsidiárias entre si;

Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;

3 – DO CREDENCIAMENTO

3.1	O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Art. 3º, § 1º, do Decreto nº 5.450/2005), no site: www.comprasnet.gov.br.

3.2	Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico a autoridade competente do órgão promotor da licitação, o(a) Pregoeiro(a), os membros da equipe de apoio e os licitantes que participam do pregão na forma eletrônica, (Art. 3º, do Decreto nº 5.450/2005).

3.3	O credenciamento do licitante dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para sua habilitação, (Art. 3º, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005).

3.4	O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão, (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/2005).

  - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros, (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/2005).

4 – DO ENVIO DA PROPOSTA

4.1	Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar as propostas com a descrição do objeto ofertado e o preço com valores unitários e totais, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, conforme consta no preâmbulo do edital (horário de Brasília), exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas, (Art.21, do Decreto nº 5.450/2005).

4.2	Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, (Art. 13, Inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005).

4.3	O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros, (Art. 13, Inciso III, do Decreto nº 5.450/2005).

4.4	A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante (Art. 21, § 1º, do Decreto nº 5.450/2005).

4.5	Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (Art. 21, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005).

4.6 	A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas no edital (Art. 21, § 3º, do Decreto nº 5.450/2005).

4.7 	Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada (Art. 21, § 4º, do Decreto nº 5.450/2005).

4.8	Concluída a etapa de lances a empresa detentora do menor lance deverá encaminhar sua proposta contendo as especificações detalhadas do objeto, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir do encerramento da etapa de lances, com o preço unitário e total atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofertados. A comprovação dar-se-á mediante envio imediato da proposta pelo site www.comprasnet.gov.br e a documentação para o Fax n.º (0xx86) 3215-5924, com posterior encaminhamento do original (via sedex) ou cópia autenticada no prazo estabelecido acima.

4.9	A Proposta (referida nos subitens 4.1 e 4.8) deverá apresentar as seguintes condições:

4.9.1	prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;

4.9.2	catálogo(s), folheto(s) e manual(is) em português (preferencialmente) ou inglês, com especificações técnicas detalhadas dos equipamentos ofertados, para comprovação de características técnicas obrigatórias, informando, inclusive, a marca, modelo, tipo, fabricante e procedência dos equipamentos, detalhados de forma clara, evitando-se jargões de uso duvidoso ou ainda não consagrados na terminologia de informática;

4.9.3	prazos de entrega e  garantia  observado o exigido, no Termo de Referência – Anexo I deste Edital;

    - preço unitário e total, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as especificações constantes do Anexo I deste Edital;

    - estar incluídos no preço todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos equipamentos objeto desta licitação;

    - conter as exigências consignadas no Termo de Referência – Anexo I do Edital;

4.10	Na proposta deverá constar o nome do banco, o código da agência e o número da conta-corrente da empresa, para efeito de pagamento.

  - A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

  - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis.

4.13. Não serão admitidas expressões vagas e imprecisas como, por exemplo, "de acordo com o Edital", "oferecemos", “conforme edital", “similar ao edital” ou outras que possam dificultar ou deixar dúvidas por ocasião do julgamento.

4.13.1 – Para cada item, o campo “descrição detalhada do objeto ofertado” é de preenchimento obrigatório pelo fornecedor no momento da elaboração e envio da proposta, devendo constar as especificações completas dos serviços/materiais ofertados, conforme comunicado nº 049443 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a sua inobservância implicará na desclassificação do item da proposta.

5 – DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

5.1	A partir data e horário previstos no preâmbulo deste edital, e em conformidade com o subitem 4.1 deste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 59/2011, com a divulgação das Propostas recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto nº 5.450/05, publicado no DOU de 31 de maio de 2005.

6 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1	Classificadas as propostas, o(a) Pregoeiro(a) dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, (Art. 24, do Decreto nº 5.450/2005).

6.2	Observado o horário fixado para a formulação de lance e as regras de sua aceitação, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.3	Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.4	O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.

6.5	Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

6.6	Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.7	A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do(a) Pregoeiro(a).

6.8	O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.9	Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

6.9.1	A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.10	No caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

  - Quando a desconexão do(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

  - Encerrada a etapa de lances, e se a empresa que apresentou o menor preço, não se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver propostas apresentadas por microempresa ou empresa de pequeno porte, no intervalo de até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, deverá proceder da forma abaixo:

6.12.1	a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;

6.12.2	não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocados os licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na condição prevista no subitem 6.12, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

6.12.3	Na hipótese de não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado, será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.13	Encerrada a etapa de convocação das microempresas ou empresas de pequeno porte, automática pelo sistema COMPRASNET, haverá solicitação do Pregoeiro, via chat, para autodeclaração das licitantes de que possuem o (s) certificados de bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal,  (art. 5º do Decreto 7.174/2010).

6.13.1	A aplicação deste Decreto será posterior ao Decreto nº 6.204, de 2007, que trata de benefícios a micro empresas e empresas de pequeno porte, e implicará em nova ordem de classificação dos licitantes, para o exercício do direito de preferência (igualar a melhor proposta) na ordem disposta nos incisos I a IV, do art. 8º;

6.13.2 aplicação das regras de preferência previstas no subitem anterior, com a classificação dos licitantes cujas propostas finais estejam situadas até dez por cento acima da melhor proposta válida, conforme o critério de julgamento, para a comprovação e o exercício do direito de preferência, ( Inciso II do art. 8º do Decreto 7.174/2010);

6.13.2 Caso haja licitantes que se declarem portadores de um ou de dois certificados, aplica-se a seguinte ordem de classificação:

1º - Tecnologia no País + Processo Produtivo Básico + Micro e Pequena Empresas

2º - Tecnologia no País + Processo Produtivo Básico

3º - Tecnologia no País + Micro e Pequena Empresas

4º - Tecnologia no País

5º - Processo Produtivo Básico + Micro e Pequena Empresas

6º - Processo Produtivo Básico;

6.14	Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar, de imediato, a proposta de preços com os respectivos valores readequados ao lance vencedor e a documentação através do Fax (0XX86) 3215-5924

6.14.1	o encaminhamento da documentação original ou cópia autenticada deverá ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

6.14.2		os documentos a serem apresentados para cumprimento desta exigência são os relacionados no item 8 deste Edital.

6.15 O (A) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para aquisição e verificará a habilitação do licitante, (art. 25 do Dec. 5.450/2005);

7– DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1	O (A) Pregoeiro (a) efetuará o julgamento das Propostas, decidindo sobre aceitação dos preços obtidos.

7.1.1	o julgamento será realizado pelo MENOR VALOR UNITÁRIO do item.

7.1.2	a análise do catálago/folder com as característica do objeto ofertado, caberá à área de Tecnologia da Universidade Federal do Piauí.

7.2	Analisada a proposta e a aceitabilidade dos preços e as características técnicas do objeto ofertado para o item, o (a) Pregoeiro(a) divulgará o resultado de julgamento da Proposta.

7.3	Será considerada vencedora a empresa que apresentar a proposta de menor valor, desde que atenda as exigências contidas no Termo de Referência.

7.4	Havendo divergência entre as características técnicas descritas na proposta da empresa e as disponibilizadas pelo fabricante (como informes técnicos, manual técnico que acompanha o material, folders ou prospectos técnicos), prevalecerão os informes do fabricante, salvo os casos específicos em que o licitante esclareça os motivos da divergência e que sejam aceitos pela UFPI.

7.5	Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro(a) examinará a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

7.5.1	ocorrendo a situação a que se refere o subitem 7.5, o (a) Pregoeiro(a) poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8 – DA HABILITAÇÃO

  - O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF   (habilitação obrigatória) e, conforme o caso, a documentação complementar especificada neste edital, conforme disposto na  Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

    - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

    - Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,  documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

Os licitantes que não estiverem com situação regularizada no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação complementar relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal, nas condições seguintes:

  - Habilitação jurídica:

No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis; Em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

  - Regularidade fiscal:

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Divida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07); Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 8.4.6.2 Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

  - Habilitação Técnica

Um Atestado (ou declaração) de Capacidade Técnica, ou mais, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome da licitante, que comprove experiência compatível com o objeto desta licitação (Art. 30, §5º, lei 8.666/93); Certificado de Boas Práticas de Fabricação (ANVISA), em vigor ou documento que comprove que o produto é isento de registro no Ministério da Saúde/ANVISA, ou; . Registro no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO – atestando que a licitante esta apta a comercializar produtos objeto deste certame, valido na data de abertura da sessao;

  - Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados pelos licitantes, via fac-símile (fax) número (86) 3215-5924 ou via e-mail cpl@ufpi.edu.br, no prazo de 02 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 03 (três) dias úteis,  após encerrado o prazo para o encaminhamento via fac-símile (fax) ou e-mail;

  - Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.

    - A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.

  - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

  - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

  - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

9 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1	O registro de preços será formalizado por intermédio de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com validade de um ano, a partir da data de sua assinatura, na forma da minuta constante do Anexo II e nas condições previstas neste Edital.

9.2	Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços do item, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados que aceitarem fornecer pelo preço do primeiro, em número necessário para completar o quantitativo total estimado no Edital, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

9.3.	A UFPI convocará formalmente os fornecedores, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis  para  assinatura da Ata de Registro de Preços.

9.4.	No ato da convocação será informado, também, o preço unitário que constará da Ata, para que o fornecedor possa avaliar a possibilidade de formalização do compromisso.

9.5.	incumbirá à UFPI providenciar a publicação do resultado do julgamento da Ata, no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data.

9.6.	O prazo previsto no item 9.3 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado por um dos fornecedores convocados, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela UFPI.

9.7.	No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções a ele previstas neste Edital, a UFPI registrará os demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do primeiro classificado na licitação.

9.8.	Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a UFPI fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.

10 – DOS USUÁRIOS

10.1	Nos termos do art. 8º do Decreto nº 3.931/01, durante a vigência, a Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e em conformidade com o disposto no § 3º do art. 8º do mesmo diploma legal.

10.2	Os órgãos usuários não serão obrigados a comprar os materiais registrados dos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços, podendo valer-se de outros meios legais para adquiri-los, observado o disposto no subitem 10.1 deste Edital.

10.3	É assegurada aos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços a preferência de fornecimento, quando, na hipótese de que trata o subitem 10.2, do processo específico para compra, resultar preço igual ou superior ao registrado.

11 – DO CANCELAMENTO

11.1	O cancelamento automático da ata de Registro de Preços:

11.1.1	por decurso do prazo de vigência;

11.1.2	quando não restarem fornecedores registrados; ou

11.1.3	pela UFPI, quando caracterizado o interesse público.

11.2	O cancelamento do registro do fornecedor:

11.2.1	o fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

11.2.2	A pedido, quando:

11.2.2.1	comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente  comprovados.

11.2.3	Pela Administração, unilateralmente, quando:

11.2.3.1	não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

11.2.3.2	perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no procedimento licitatório;

11.2.3.3	por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado.

11.2.3.4	o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

11.2.3.5	não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra decorrentes da Ata de Registro de Preços;

11.2.3.6	caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes.

12 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

12.1	A UFPI, por intermédio da Diretoria Administrativa e Financeira, será  responsável pelo controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitados pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para o qual será emitido o pedido de compra.

12.2	Somente quando o primeiro registrado atingir a totalidade do seu limite de fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços, será indicado o segundo e, assim sucessivamente, podendo ser indicados mais de um, ao mesmo tempo, quando o quantitativo do pedido de compra for superior ao saldo do fornecedor da vez.

12.3	A emissão dos pedidos de compras/fornecimento será da inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto aos fornecedores e serão formalizados por intermédio de empenho, quando a entrega for de uma só vez e não houver obrigações futuras ou por contrato, nas hipóteses em que tais cláusulas se fizerem necessárias.

12.4	A Administração não emitirá qualquer pedido de compra sem a prévia existência do respectivo crédito orçamentário.

12.5	A convocação dos fornecedores, pelos órgãos usuários, será sempre formalizada e conterá o endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para retirar o respectivo pedido de compra, além da menção da Ata de Registro de Preços a que se refere.

12.6	O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar o pedido de compra ou empenho no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços estará sujeito às sanções previstas neste Edital.

12.6.1	o licitante vencedor terá o prazo de 3 (três) dias úteis contados da data de sua convocação para retirar o Pedido de compra/fornecimento ou a Nota de Empenho, sob pena de incorrer nas sanções previstas no item 27 deste Edital. (Por tratar de aquisição com obrigações futuras é obrigatório o contrato, não sendo possível sua substituição por Nota de Empenho.)

12.7	Quando comprovada uma dessas hipóteses, o órgão usuário poderá comunicar a ocorrência à UFPI e solicitar indicação do próximo fornecedor a ser destinado o pedido de compra, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades.

13 – DOS ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS

13.1	A UFPI poderá adquirir quantitativos superiores àqueles registrados para o item, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor global estimado.

13.2	Na hipótese prevista no item anterior, a aquisição se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

14 – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

14.1	Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado.

14.1.1	mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

14.2	Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pela UFPI para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

  - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

  - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:

    - convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

    - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

    - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

  - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

    - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

    - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

  - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

15 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

15.1	Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.

15.1.1	caberá ao(à) Pregoeiro(a), auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

15.1.2	acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.

15.1.3	não serão aceitas petições de impugnação sem assinatura do representante legal da empresa, enviadas por  e-mail ou similar.

16 – ESCLARECIMENTOS

16.1	Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao(à) Pregoeiro(a), até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail: (cpl@ufpi.edu.br).

17 – DOS RECURSOS

17.1	Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, no prazo de 30 (trinta) minutos, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer,quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

17.1.1	a falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem acima, importará a decadência desse direito, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

17.1.2	as razões de recurso deverão disponibilizado na íntegra no site www.comprasnet.gov.br.

17.2	O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

17.3	Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

17.4	O recurso contra decisão do (a) Pregoeiro(a) não terá efeito suspensivo.

17.5	Não serão conhecidos os recursos interpostos, sem manifestação prévia, em formulários próprios, no ato da sessão pública e, fora dos respectivos prazos legais, enviados por fax, bem como os que não contiverem a identificação do responsável legal ou preposto da empresa.

17.6	Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Coordenadoria Permanente de Licitação – Bloco SG7 – Campus Universitário Ministro Petrônio Portela – Teresina/PI.

18 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

18.1	A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo(a) Pregoeiro(a) sempre que não houver recurso ou após sua apreciação, pela autoridade competente.

18.2	A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao licitante vencedor, pelo (a) Pregoeiro (a), ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

19 – DA GARANTIA

19.1 	No mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir do primeiro dia útil após o aceite definitivo dos equipamentos.

20 – DOS PRAZOS DE ENTREGA

20.1 	A Adjudicatária está obrigada ao cumprimento dos prazos constantes neste edital e no Termo de Referência – Anexo I.

21 – DO LOCAL DE ENTREGA E ACEITA DOS EQUIPAMENTOS

21.1	Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Universidade Federal do Piauí, localizado no Campus Ministro Petrônio Portela – CEP 64.049-550 – Bairro Ininga – Teresina (PI);

21.2 O aceite dos equipamentos será de acordo com o contido nas especificações técnicas do Termo de Referência – Anexo I do Edital.

22 – DO PAGAMENTO

22.1	O pagamento será efetuado à Adjudicatária, no prazo de até 5(cinco) dias úteis contados da data de aceite definitivo dos equipamentos, de acordo com as exigências administrativas em vigor, e a nota fiscal atestada pela Fiscalização;

22.2	No ato do pagamento será realizada consulta ao SICAF (via “on line”), e caso o resultado seja desfavorável, será concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização.

22.2.1	Em não ocorrendo a regularização, proceder-se-á conforme previsto no item 11- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGITRO DE PREÇOS.

22.3	Na hipótese de atraso de pagamento da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, o valor devido pela Universidade Federal do Piauí será atualizado financeiramente, obedecendo à legislação vigente.

22.4	No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo a UFPI por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

22.5	As despesas referentes ao objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos consignados na FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 12.364.1073.4009.0022;  ELEMENTO DA DESPESA: 44.90.52 – PERMANENTE; FONTE  DE RECURSOS:  TESOURO.

23 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23.1	Conforme o disposto no art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominações legais.

23.2	Além do previsto no subitem anterior, pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas e pela verificação de quaisquer das situações previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei nº 8.666/93, a administração poderá aplicar as seguintes penalidades, sem o prejuízo de outras:

23.2.1	advertência;

23.2.2	multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada sobre o valor total do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 15 (quinze) dias úteis de atraso na entrega do produto caracterizando inexecução parcial;

23.2.3	multa compensatória no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado, no caso de inexecução total do contrato. Entende-se por inexecução total do contrato, o atraso superior a 15 (quinze) dias úteis;

23.2.4	multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), sobre o valor (pro rata) de cada equipamento/chamado não atendido, calculada por dia de atraso no caso.

23.3	As sanções previstas nos subitens 23.1 e 23.2.1 poderão ser aplicadas concomitantemente com as dos subitens 23.2.2, 23.2.3 e 23.2.4, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que tomar ciência.

23.4	As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

23.5	Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a Adjudicatária o contraditório e a ampla defesa.

27 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

27.1	Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente, não previsto neste Edital, que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida, mediante comunicação de aviso no site www.comprasnet.gov.br, informando nova data e horário.

27.2	Esta Licitação poderá ser revogada pela autoridade competente, em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, e deverá ser anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, não gerando, nesse caso, para os licitantes, qualquer direito à indenização, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

27.3	Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta.

27.4	É facultada ao (à) Pregoeiro (a) ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a realização da sessão pública.

27.5	Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

27.6	Iniciada a etapa de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).

27.7	A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à aquisição dos equipamentos pela Administração.

27.8	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normal.

27.9	O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no  afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.

27.10	 Para fins de aplicação das sanções administrativas constantes do item 23 do Edital, o lance é considerado proposta.

27.11	 As normas que disciplinam este pregão serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

27.11.1 Quanto às remessas, a CONTRATADA deverá consultar o fisco estadual sobre o documento a ser emitido para resguardar o transporte;

27.11.2	As peculiaridades dos fiscos estaduais não serão motivo para dilação dos prazos de entrega previstos.

27.12	As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas pela própria contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e proposta de preço, não se admitindo notas fiscais emitidas com outro CNPJ mesmo aquele de filial ou da matriz.

27.13	 Quaisquer informações complementares sobre este Edital e seus anexos poderão ser obtidas no Setor de Licitações da Universidade Federal do Piauí, situada no Bloco SG7 do Campus Ministro Petrônio Portela – Teresina/PI  telefone (86) 3215-5924 e 3237-1773, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h, e-mail: cpl@ufpi.edu.br ou WWW.ufpi.br.

28.15	 O Foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem deste procedimento licitatório será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina/PI.

Teresina (PI), 28/04/2011.

EVANGELINA DA SILVA SOUSA

Pregoeira Oficial - UFPI

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

  - A presente licitação tem por objeto o registro de preços para aquisição de Agitador Magnético, Banho Maria  e Outros para atender demandas do CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO REIS VELOSO na cidade de  Parnaíba,   em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Anexo I deste Edital.

  - O objeto da presente licitação trata-se de bens comuns à luz insertas no Art. 2o § 1o do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado

– DA JUSITIFICATIVA

# 2  Justificativa da necessidade de aquisição

A aquisição dos equipamentos do Agitador Magnético, Espectofotomentro e outros, se justifica para utilização nas dependências do Campus Veterinário Universitário Ministro Reis Veloso que servirá para  garantir um bom atendimento à Comunidade Universitária.

– DA ENTREGA

3.1. 	O prazo de entrega dos bens é de até 20 (vinte) dias corridos,  contados do empenho ou ordem de fornecimento, em remessa  única, no seguinte endereço no Almoxarifado Central da Universidade Federal do Piauí – Campus Ministro Petrônio Portela – Bairro Ininga – CEP 64.049-550 – Teresina/PI – Telefone (86) 3215-5616/5687.

3.2	O recebimento dos equipamentos será provisório, para posterior teste de conformidade e  verificação das especificações técnicas deste Termo de Referência e da proposta comercial.

3.3	O equipamento será recusado se entregue com as especificações técnicas inferiores às contidas na proposta da empresa vencedora da licitação.

3.4	A licitante vencedora terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas corridas para providenciar a substituição do equipamento recusado. Neste caso, UFPI terá novo prazo para testar o equipamento.

3.5	Os equipamentos serão novos e entregues acondicionados, adequadamente, em caixas lacradas, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.

3.6	Poderão ser utilizados em outros locais fora dos ambientes da UFPI, constantes do Anexo I, sem prejuízo da garantia de funcionamento.

3.7	A UFPI reserva-se o direito de proceder à conexão ou instalar nos equipamentos, produtos de hardware e software de outros fornecedores ou fabricantes, desde que tal iniciativa não implique danos físicos ao equipamento e sem que isto constitua pretexto para a licitante  vencedora se desobrigar da garantia de funcionamento.

4 – DO PRAZO DE GARANTIA

4.1	A empresa contratada deverá fornecer garantia de funcionamento mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data do aceite dos equipamentos.

5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1	A licitante vencedora deverá disponibilizar, a partir da assinatura da ATA,  suporte técnico para atendimento durante o  prazo de garantia.

5.2	A licitante vencedora deverá indicar em sua Proposta Comercial as condições sob as quais prestará suporte técnico para realização de atendimento durante o prazo de garantia.

5.3	A licitante vencedora deverá substituir o equipamento, por um novo, com características e capacidades iguais ou superiores ao que será substituído, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, nos seguintes casos:

5.3.1 Substituir o equipamento/acessórios que, após a entrega e aceite, durante o prazo de garantia do fabricante estipulado na proposta, venha a apresentar defeitos de fabricação;

5.3.2 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o equipamento, se estes apresentarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação;

6 – DO PAGAMENTO

6.1 	O pagamento dependerá do ateste da fatura/nota fiscal, pela equipe da UFPI, realizado após verificação da adequação dos produtos entregues às especificações exigidas.

7 – BENS COMUNS

7.1 	O objeto da presente contratação pode ser objetivamente especificado por meio de padrões comuns de mercado, sendo comercializado não apenas em lojas especializadas de informática, mas também em grandes magazines e até em redes de supermercados. Desta forma, entende-se que tal objeto pode ser classificado como “bem de prateleira” e pode, portanto, ser adquirido por meio de processo licitatório na modalidade Pregão.

8.0 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas referentes ao objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos consignados na FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 12.364.1073.4009.0022; ELEMENTO DA DESPESA: 44.90.52 – PERMANENTE; FONTE  DE RECURSOS:  TESOURO.

9.0 – DA APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

9.1 - A Autoridade competente da Universidade Federal do Piauí aprova o presente Termo de Referência e autoriza a contratação dos fornecimentos neles elencados.

ANEXO II

À luz das regras insertas no Art. 40 da Lei 8.666/93.

RELATÓRIO DE MATERIAIS  LICITADOS

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS | UNID. | QT | V. UNT (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agitador magnético. Capacidade frasco 2.000 ml, material chapa aço, tratamento superficial anticorrosivo, acabamento superficial pintura eletrostática em epóxi, material tampa cerâmica, velocidade máxima 3.600 RPM, largura 170mm, profundidade 225mm, altura 140mm, peso 2,70 Kg, tensão 220V, características adicionais com aquecimento. Garantia mínima: 12 meses. | und | 10 | 713,00 |
| 2 | Autoclave vertical. Capacidade: 75 Litros; Tensão: 220 V; Potencia (Watts): 2000; Caldeira vertical simples em aço inoxidável AISI 304. Tampa em bronze fundido, internamente estranhada e externamente piloda e envernizada, com guarnição de vedação em silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de abertura da tampa por intermédio de pedal. Capacidade para 2 Cestos em aço inoxidável AISI 304 totalmente perfurados. Válvula de segurança e controladora em bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem de pressão. Manômetro com duas escalas, uma para a temperatura aproximada (de 100 a 143°C) e outra para a pressão ( de 0 a 3,0 Kgf/cm²). Pressão máxima de trabalho de 1,5 kgf/cm², correspondente a 127°C. Parte superior do gabinete em chapa de aço inoxidavel e laterais em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, montado sobre quatro pés de borracha. Manípulos para fechamento em baquelite (isolante ao calor) e elemento interno em latão. Resistências blindadas em tubos de INOX. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Construída com base nas normas ASME e ABNT e atendendo a Norma Regulamentadora NR 13. Garantia mínima: 12 meses. | und | 4 | 5.015,23 |
| 3 | Balança Digital Portátil de Gancho. Capacidade 15/20gr. Capacidade máxima: 15 kg. Sensibilidade: 20/20 gr. Precisão: 20gr.Tempo de resposta :± 2 segundos (em condições normais); Dimensões aproximadas: 90 x 30 x 175 mm; Bateria: 1 x 9 volts (inclusa).Garantia mínima: 12 meses. | und | 4 | 1.040,00 |
| 4 | Banho Maria com Agitação Microprocessado. Tanque em aço inox 304 sem soldas e cantos arredondados; Gabinete em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; Resistência tubular blindada; Faixa de trabalho aproximada entre 5°C acima da temperatura ambiente até 120°C; Dimensões aproximadas do tanque (CxLxA): 29x37x15 cm; Dimensões Externas aproximadas (CxLxA): 44x70x43 cm; Sensor de temperatura; Dispositivo de nível constante; motor de agitação com eixo e hélice de aço inox; cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, dois fases e um terra; Acompanha tampa, bandeja perfurada em aço inox; Manual de instruções. Garantia mínima: 12 meses. | und | 4 | 1.788,00 |
| 5 | Bateria de aquecimento (Tipo Sebelin) para 6 provas. Controle de temperatura: por atenuadores de potência eletrônicos individuais. Faixa de temperatura: Ambiente à 450°C. Gabinete aço com pintura eletrostática em epóxi texturizado. Hastes, travessas e pinças: Em inox e alumínio. Potência de aquecimento: 3.000W. Resistência: Pirocerâmica esmaltada emissora de raios infravermelho. Acessórios Acompanha berços em porcelana esmaltada para apoio dos balões. C/ Conjunto de extratores de soxlhet em vidro borossilicato. Voltagem: 220V. Garantia mínima: 12 meses. | und | 2 | 2.990,00 |
| 6 | Compressor para laboratório. Micro-filtro para filtragem de ar ate 0,5 micra, oferecendo uma barreira eficaz contra os microorganismos patogênicos; - Registro de agulha, em aço inox, de passo fino, para ajuste de saída de ar, proporcionando suave regulagem da pressão; - Manômetro indicador de pressão, calibrado ate 2,11 Kg/cm2, tipo aneróide, grande, de fácil leitura; - Fluxo máximo 24 l/min; - Acompanha: 01 (um) frasco para sílica-gel e bico de saída; - medidas externas (L x P x A) 25 x 31 x 26cm; - Alimentação elétrica: 220 volts; -Potencia elétrica prevista: 550 W; - Freqüência: 60 Hz. Garantia mínima: 12 meses. | und | 2 | 1.500,00 |
| 7 | Conjunto lavador de pipetas. Especificações: Dimensões e quantidades (cm) (diâmetro x altura); 2 depósitos para solução de limpeza 15 x 60; 01 cesto perfurado para pipetas contaminadas 12, 5 x 65; 01 deposito sifão lavador 15 x 719. Garantia mínima: 12 meses. | und | 4 | 359,50 |
| 8 | Destilador de proteínas. Com caldeira embutida no gabinete: Em borossilicato; Condensador: Em borossilicato; Conjunto de bolas: Em borossilicato; Copo dosador: Em borossilicato c/ torneira em teflon; Controle de aquecimento: Eletrônico; Controle de nível: Manual; Enchimento da caldeira: Controlado por válvula solenóide semi automática; Volume da caldeira: 2 litros; Gabinete: Aço inox escovado; Resistência: Inox blindada com 900 W; Alimentação: 220 V; Dimensão externa aproximada: (L x A x P) 360 x 700 x 300 mm. Opcional Tubos macro e micro em borossilicato. Garantia mínima: 12 meses. | und | 2 | 4.082,00 |
| 9 | Estufa de cultura bacteriológica – 150L. Especificações: Controle de temperatura: Controlador Microprocessado. Volume nominal da câmara: 150 litros. N° prateleiras: 3 peças. Faixa de temperatura: Ambiente à 70°C. Indicação: Digital. Precisão: 1,0°C. Isolação: Internamente com lã. Gabinete: Aço SAE 1020 com pintura eletrostática em epóxi texturizado. Pintura Interna: Eletrostática lisa resistente a altas temperaturas. Porta: Interna envidraçada e externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete. Potência do aquecimento: 350 W. Resistência: Em aço inox tubular blindada. Alimentação: 220 V. Dimensões externas aproximadas: (L x A x P)cm 60 x 82 x 60. Dimensão interna aproximadas: (L x A x P) cm 50 x 60 x 50. Garantia mínima: 12 meses. | und | 4 | 2.977,00 |
| 10 | Estufa de secagem c/ circulação de ar. Para uso em piso do laboratório; Quatro rodízios, sendo dois com trava; Gabinete externo em chapa de aço carbono com tratamento em epóxi texturizada; Gabinete interno em chapa de aço carbono com tratamento e pintura em epóxi texturizada; Dimensões internas: L=800 x A=1000 x P=600 mm (480 litros); Suporte para bandeja em chapa de aço carbono com tratamento e pintura em epóxi texturizada; Circulação de ar interna no sentido horizontal, através de motor blindado e ventoinha metálica; Controlador de temperatura eletrônico digital Microprocessado PID com indicação de 0, 1°C e precisão de +/-1,0°C internamente; Temperatura de trabalho de ambiente a +200°C; Termostato de segurança contra elevação de temperatura interna programável pelo operador; Painel em policarbonato com chaves de comando; Alimentação 220 Volts, 60 Hz, 3.00 Watts. Garantia mínima: 12 meses. | und | 2 | 6.379,00 |
| 11 | Estufa incubadora para B.O.D. Para uso em baixas e médias temperaturas, com gabinete tipo geladeira. Especificações: Circulação de ar: Convecção de ar vertical forçado. Controle de temperatura: Digital microprocessado. Faixa de temperatura: -10° à 60°C. Gabinete: Tipo geladeira. Isolação: Poliuretano expandido. Potência do aquecimento: 400W. Resistência: Inox blindada Revestimento: Material sintético (interno). Sensor de temperatura: PT 100. Sistema de proteção p/ termostato: Eletromecânico. Unidade refrigeradora: Selada. Volume nominal aproximado: 340 litros. Volume Útil aproximado: 230 litros. Alimentação: 220 V. Dimensão externa aproximada: (L x A x P) 600 x 1800 x 600 mm. Dimensão interna aproximada: (L x A x P) 500 x 1000 x 460 mm. Motor: Compressor selado. Potência do motor: 1/5 Hp. Garantia mínima: 12 meses. | und | 2 | 4.737,75 |
| 12 | Forno Mufla. Controle de temperatura: Microprocessado com indicação digital faixa de temperatura:100° à 1.100°C. Precisão: 3% do fundo de escala sensor de temperatura: bimetálico tipo. Isolação: Fibracerâmica de baixa densidade. Porta: Basculante com molas. Resistência: Conjunto em Pirocêramica com 3.500 W. Alimentação: 220 V. Garantia mínima: 12 meses. | und | 2 | 4.286,88 |
| 13 | Fotômetro de Chama – Microprocessado – Bivolt. Leituras Simultâneas de Na, K, Li e Ca. Calibração Automática. Câmara e Queimador desmontáveis. Desligamento Automático da Chama. Acendimento automático da Chama; Nebulizador e Queimador em aço Inox 316. Caixa de Gases automática, com intertravento.Linearizaçao de curva de trabalho. Leituras diretas em ppm, % mg/L, mEq/L, mmol/L. Combustível: GLP. Oxidante: Ar isento de pó e óleo a 20 psi, Q=9 L/min. Display: 2 Lin. x 16 Caracteres. Saída: RS-232/ RS-485 *. Voltagem 220V. Hz). * Dimensões aproximadas (LAP): 360 x 470 x 340 mm. Peso: ± 8,5 kg. Garantia mínima: 12 meses. | und | 2 | 15.092,93 |
| 14 | Homogeneizador para 28 tubos de 12 x 75 mm . Possibilita o uso para 28 tubos de 12 x75 mm; Rotação fixa de 6 RPM; Com sistema de desligamento automático. Com possibilidade de intercambiar a haste de tubos ou galheiros para bolsas no mesmo aparelho. Alimentação: Bivolt. Garantia mínima: 12 meses. | und | 2 | 1.013,33 |
| 15 | Incubadora “shaker” de bancada. Com sistema de circulação focado de ar quente. Agitação orbital (shaker) com controle eletrônico e motor de indução para longos períodos de uso. Plataforma de agitação intercambiável com várias opções de volume e quantidade de frascos. Painel em Policarbonato. Especificações: Acabamento: Pintura eletrostática em epóxi texturizado. Bandejas: Aço 1020 com pinturas eletrostática. Circulação de ar: Horizontal. Faixa de temperatura ambiente: + 6° até 60°C. Controle de temperatura: Digital microprocessador. Sensor de temperatura: PT 100. Resistência: Inox blindada 400 W. Tipo de agitação: Orbital. Controle de velocidade: Eletrônico digital com inversor de freqüências de 0 a 240 rpm. Motor Indução: sem escovas. Plataforma: tamanho 360 x 480 mm (1 unidade). Potência do motor:1/3 Hp. Quantidade de frascos: 50 ml 36 ml 125 ml 20; 250 ml 20: 500 ml 10; 1.000ml 6. Outras quantidades de frascos sob consulta. Tampa: (material) Acrílico. Alimentação: 220 V. Dimensão externa aproximada: (L x A x P) 530 x 450 x 600 mm. Garantia mínima: 12 meses. | und | 2 | 7.365,00 |
| 16 | Manômetro Digital Portátil. Faixa de indicação:-10000 à + 19999 (Conforme a unidade de pressão a ser calibrada); Precisão Classe A2 ou A3 (Conforme a faixa de pressão a ser calibrada); Display: 3½ Dígitos altura 13mm c/ 3 pontos decimais; c/ Bateria 9V normal. | und | 4 | 512,00 |
| 17 | Manta Aquecedora para balão de 1000 ml. Com regulador de potência; Temperatura máxima de 300°C; Potência: 330 Watts; Diâmetro aproximado do balão: 131 mm; Voltagem 220 Volts. Garantia mínima: 12 meses. | und | 2 | 1.219,57 |
| 18 | Medidor de PH e ORP, com compensação e automática de temperatura, tipo portátil. Com pH: de -2.00 a 16.00 pH; mV: ±699.9 mV; ±1999 mV; Temperatura: de -20.0 a 120.0°C (de -4.0 a 248.0°F); Resolução: pH: 0.01; mV: 0.1 mV; 1 mV; Temperatura: 0.1°C (0.1°F); Precisão (a 20°C): pH: ±0.01; mV: ±0.2 mV; ±1 mV; Temperatura: ±0.4°C (±0.8°F); Calibração pH: automática a 1 ou 2 pontos; 3 padrões memorizados (pH 4.01, 7.01, 10.01); Calibração offset: ±1 pH; Calibração slope: de 75 a 110%; Impedância de entrada: 1012 Ohm; Compensação da temperatura: automática de -20 a 120°C (de -4.0 a 248.0°F) o manual sem sonda de temperatura; Eletrodo de pH: HI 1230B, com dupla junção, sol. electrolítica gel, conector BNC, cabo de 1 m (incluído); Sonda de temperatura: HI 7662, cabo protegido 1 m (incluída); Tipo de pilha / duração: 1 x 9V / cerca 150 horas de uso contínuo; desligar automático; Condições de utilização: de 0 a 50°C; H.R. max 100%; Dimensões/Peso aproximadas: 164 x 76 x 45 mm / 180 g (com sondas). Garantia mínima: 12 meses. | und | 4 | 540,92 |
| 19 | Medidor Multiparamétrico Portátil para qualidade da água. Características: Visualização até 13 parâmetros; Gráfico com LCD luminoso; Calibração rápida permite calibrar todos os sensores com apenas uma solução; Barômetro interno; Autoconhecimento de sonda de pH / ORP; Registro por pedido e registro automático (até ±60.000 amostras); Permite exibir dados registrados como gráficos; Auto alcance de EC e leituras de TDS; Sensores substituíveis; Medidor aceita pilhas alcalinas e de recarregáveis; Sonda rugosa com ponta em aço inoxidável possui diâmetro abaixo de 5.1 cm para poços e canos. pH: Gama: 0.00 a 14.00 pH Resolução: 0.01 pH Precisão: ±0.02 pH mV de entrada de pH: Gama: ±600.0 mV Resolução: 0.1 mV Precisão: ±0.5 mV ORP: Gama: ±2000.0 mV Resolução: 0.1 m. Interface com o Computador: USB; Proteção à prova de água: Medidor IP67, Sonda IP68; Ambiente: 0 a 50°C; HR 100%. Garantia mínima: 12 meses. | und | 4 | 10.593,30 |
| 20 | Microdigestor Kjeldahl. Características: comporta até 6 provas simultaneamente; Plataforma suporte dos aquecedores em aço inox; Sistema de aquecimento através de resistências tipo aparente com temperatura máxima de ±700°C no elemento e encaixada em refratário; Conjunto de apoio próprio para acomodar os balões Kjeldahl de 30 ou 100mL; Controle eletrônico da temperatura individual, com escala de referência entre pontos de 1 a 10; Permite regular o ângulo de inclinação dos balões de acordo com necessidade; Tubo coletor de gases em PVC reforçado com aço inox, regulável na altura. Alimentação: 220V. Garantia mínima: 12 meses. | und | 2 | 5.330,50 |
| 21 | Microscópio biológico Trinocular. Especificações: Oculares de campo amplo: 2 Pç – WF10x (standard)WF16x (opcional). Objetivas Acromáticas: 4x, 10x, 40x (retrátil) e 100x (retrátil e imersão). Objetivas Planacromáticas (opcionais): 4x, 10x, 40x (retrátil) e 100x (retrátil e imersão). Estativa: Metálica reforçada com base de grande porte. Platina móvel: Área de 124x153 mm, com mobilidade de 70x50 mm. Sistema de charriot: Coaxial XY, Milimetrado/Graduado. Condensador: ABBE 1.25 NA com diafragma de íris, filtro azul e pinos de ajuste. Iluminador: Embutido na base com lâmpada de halogênio 6V, 20W, 110/220V. Controle de intensidade de luz: Eletrônico. Dioptria: Ajuste: individuais. Ajustes interpupilar 55-75 mm. Enfoque: Ajuste macro e micrométrico, com trava de proteção. Revólver: Quádruplo. Alimentação: 220 V. Permite utilização de câmara fotográfica como acessório. Garantia mínima: 12 meses. | und | 2 | 3.243,75 |
| 22 | Micrótomo Rotativo Numérico. Alteração da espessura de desbaste para a de corte com um único toque. Permite cortes de 1 a 99 micra em acréscimos de 1 micron. Morsa orientável com capacidade para blocos de 40x50mm. Deslocamento horizontal da navalha com aproximadamente 26mm de curso e retratação automática a cada corte. Deslocamento vertical da morsa de aproximadamente 50mm, sobre guias lineares. Seu sistema de automação é microprocessado. Dimensões aproximadas: 35x26x25cm. Alimentação: 220 V. Garantia mínima: 12 meses. | und | 2 | 14.880,00 |
| 23 | Mini-Agitadores Magnéticos sem aquecimento. Capacidade máxima de agitação: 1 litro; Velocidade: mínima 100 rotações/minuto, máxima 1000 rotações/minuto; Alimentação: 220V, 50/60 Hz; Revestimento: plástico ABS; Condições de utilização: de 0 a 50°C; H.R. máx 95%; Dimensões aproximadas: 137 mm (dia) x 51 mm (h); Peso: ±640g. Garantia mínima: 12 meses. | und | 6 | 448,00 |
| 24 | Moinho de rotor vertical. Com facas moveis e fixas. Para moagem de materiais secos. Caixa em chapa de aço 1020 com tratamento e pintura em epóxi; Facas móveis (4) e facas fixas (4) em VND, com tratamento térmico e corte retificado; Funil de amostra em aço inox AISI 304 polido; Tampa com sistema de fecho e dispositivo de retirada total da tampa para limpeza; Sistema eletrônico de acionamento por contato de selo; Relê térmico de proteção contra superaquecimento e de corrente do motor; Acompanha peneiras em aço inox; Motor de indução monofásico 1 CV, 4 pólos, com velocidade fixa de 1. 750 rpm; Alimentação: 220 Volts. Garantia mínima: 12 meses. | und | 2 | 7.270,00 |
| 25 | Paquímetro didático, fabricado em madeira com comprimento total aproximado de 2200 mm, ampliação do paquímetro de 150 mm/6 com nônio de 0,05 mm, 1/128’’ e 0,02mm; Garantia mínima: 12 meses | und | 4 | 5.872,00 |
| 26 | Paquímetro Universal de 0-6 pol/ 0-150 mm (precisão de 0,02 mm). Garantia mínima: 12 meses. | und | 40 | 445,50 |
| 27 | Refrigerador doméstico com 02 (duas) portas. Capacidade aproximada de armazenamento do refrigerador de 325L; capacidade aproximada de armazenamento do congelador: 104L, capacidade aproximada de armazenamento total de 429L. Dimensão sem embalagem ( A x L x P ) 1905 x 749 x 760 mm. Cor: branca. Alimentação: 220V. Garantia mínima: 12 meses. | und | 4 | 1.689,00 |
| 28 | Termo-higrômetro Digital. Características: resolução do termômetro máxima e mínima em °C e °F; Cabo externo com, no mínimo, 01 (um) metro; Faixa de temperatura interna: -10°C a +60°C; Faixa de temperatura externa: -50°C a +70°C; Faixa aproximada de umidade relativa interna e externa: 10 a 99% UR; Precisão temperatura: +/- 1°C; Precisão UR: +/- 5%; Dimensões aproximadas: 130 x 70 x 18 mm; Peso: +/- 150g. Garantia mínima: 12 meses. | und | 2 | 207,50 |
| 29 | Termômetro. Características: Tipo Espeto Digital Escala: -50+150°C. Divisão: 0,1°; Desvio: +/-1ºC (-30ºC ~ +150ºC); Temperatura ambiente permitida (parte plástica): -10ºC a + 50 ºC/ +14ºF a +122ºF; Alimentação: bateria. Sonda de aço inox com as dimensões aproximadas: 125 mm x 3 mm diâmetro. Garantia mínima: 12 meses. | und | 4 | 53,74 |
| 30 | Termômetro. Características: Com Dorso Magnético e Sonda; Gama: de -50.0 a 150.0°C; Resolução: 0.1°C; Precisão: ±0.3°C (de -20 a 90°C); ±0.5°C (acima); Controle de calibração: manual com interruptor; Sonda: em aço inox, para usos gerais; dimensões 40 x 5 (diâmetro) mm; cabo comprimento, de no mínimo, 1 metro; Tipo pilhas / duração: 1 x 1.5V AAA / cerca de 3 anos; Condições de utilização: de 0 a 50°C; H.R. máx 95%; Dimensões aproximadas (excluída sonda): 93 x 39 x 31 mm; Peso aproximado: 60 g. Garantia mínima: 12 meses. | und | 4 | 85,00 |
| 31 | Termômetro. Características: Com sensor tipo termistor NTC, com armazenagem para dez pontos de memória, display de cristal líquido com backlight, tecla liga/desliga, °C, trava, com leituras máximas e mínimas. Temperatura em °C ou °F.Faixa de medição: -50°C a 300°C (-58°F a 572°F). Resolução aproximada: 0.1°C de -20°C a -200°C, 1°C no restante. Precisão: ±1°C de -30 a 250°C, ±2°C no restante. Alimentação: 2 pilhas de 1.5V tipo AAA. Dimensões aproximadas: 140x75x25mm Dimensões aproximadas do Suporte: 110x19mm de diâmetro Dimensões aproximadas da Haste: 144x4mm de diâmetro Material: Plástico. Garantia mínima: 12 meses. | und | 10 | 262,36 |
| 32 | Titulador Automático Digital. Características Gama: De -2000.0 a 2000.0 mV / de -2.000 a 20.000 pH / de -5.0 a 105.0 °C; Precisão: ±0.1 mV / ±0.001 pH / ±0.1 °C; Resolução: 0.1 mV / 0.1/0.01/0.001 pH / 0.1 °C; Capacidade da bureta: 5 ml (±5 µl), 10 ml (±10 µl), 25 ml (±25 µl) e 50 ml (±50 µl) com resolução indicada de 0.001 ml; Resolução aproximada da bureta: 1/40000; Precisão da dosagem: 0.1% do volume total da bureta; Possui mostrador; Língua do menu: português; Métodos: 100 (11 padrão, 89 definíveis pelo utilizador); Agitação programável; Velocidade aproximada de fluxo: Selecionável de 0.1 ml/mín. a 2x vol.bureta/mín.; Compensação da Temperatura: Calibração de pH: Manual ou automática, Titulações potenciométricas: Ácido/base (modalidade pH o mV), redox, precipitação, complexométricas, não aquosas, iões-selectivas, de prata (apenas em modalidade mV); Métodos de titulação: Ponto de fim fixo em mV ou em pH e individualização do primeiro ponto equivalente (com a primeira ou segunda derivada da curva de titulação); Dados em tempo real: Curva de titulação mV/volume ou pH/volume, gráfico da primeira ou segunda derivada; Memorização de dados: Até 100 titulações com conclusões de pH/mV completas; Periféricos: Ligação para monitor VGA, teclado, impressora, interface RS232; Alimentação: 220 V. Garantia mínima: 12 meses. | und | 4 | 22.000,00 |
| 33 | Turbidímetro Portátil Digital. Características técnicas: Faixa de medição 0 a 1000 NTU com passos de 0,01; Display, com no mínimo, de 2 linha e 16 caracteres; 2 detectores; Leitura automática direta por processo de média de sinal ; Padrão de leitura de 10, 100 e 1000 NTU; Precisão fotométrica 2% até 100 NTU e 3% de 100 a 1000NTU. Alimentação 9V Dimensões 11 x 10 x 9cm Acompanha: cubetas, amostra e manual de instruções. Bateria 9V. Garantia mínima: 12 meses. | und | 4 | 3.044,55 |

ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 59/2011

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

| Descrição do Equipamento | Quantidade (Unidade) | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- |
| (Inserir as especificações constantes do Termo de Referência) |  |  |  |

Preço Unitário por extenso:

Preço Total por extenso:

Prazo de validade: (não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação);

Composição dos preços: Nos preços propostos acima estão incluídos todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

(Local e data)

(Assinatura do Representante Legal, com NOME COMPLETO)

ANEXO III

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO Nº 59/2011

Aos ............... dias do mês de .......... de 2011, na ..................... em .................., por seus representantes legais, nos termos da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, do Decreto nº. 3.555, de 8 de agosto de 2000, (alterado), Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, Decreto nº 4.342 de 23 de agosto de 2002, Decreto n° 5.450 de 31 de maio de 2005, Decreto nº 7.174 de 12 de maio de 2010 Decreto nº 7.174 de 12 de maio de 2010, da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Decreto nº 6.204 de 5 de setembro de 2007, da IN/MARE nº 8 de 4 de dezembro de 1998, IN/ SLTI/MP nº 2 de 16 se setembro de 2009 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada, e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão por Registro de Preços nº 59/2011, Ata de julgamento de Preços, publicada no Diário Oficial da União e homologada pelo Pró-Reitor de Administração do processo em referência, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens conforme consta no Anexo I do Edital, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa .............., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ................, sediada .............., CEP ............., fone/fax (xx) .............., e-mail .................,sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PREÇO

O preço do equipamento está registrado nos termos da proposta vencedora do Pregão nº 59/2011, conforme quadro abaixo:

| Item | Especificações | Un | Quant. | Marca | Fornecedor | Preço |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 1 (um) ano, a partir da sua assinatura, durante o qual a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ não será obrigada a adquirir o material referido na Cláusula Primeira – do Preço, exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recursos ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado à Adjudicatária, no prazo de até 5(cinco) dias úteis contados da data de aceite definitivo dos equipamentos, de acordo com as exigências administrativas em vigor, e a nota fiscal atestada pela Fiscalização;

No ato do pagamento será realizada consulta ao SICAF (via on line), e caso o resultado seja desfavorável, será concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização.

a1)	Em não ocorrendo a regularização, proceder-se-á conforme previsto no item 11 do Edital - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGITRO DE PREÇOS.

Na hipótese de atraso de pagamento da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, o valor devido pela UFPI será atualizado financeiramente, obedecendo à legislação vigente.

No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo a UFPI por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

As despesas referentes ao objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento da União, existentes nas dotações do Contrato 28/2010 – UFPI/FADEX.

CLÁUSULA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 59/2011, e Anexos, Processo nº 23111.019920/10-40, dos quais são partes, como se aqui estivessem integralmente transcrito, vinculando-se, ainda, à proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO

O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina/PI.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/1993, e demais normas aplicáveis.

Teresina / PI,       de                    de 2011.

| _______________________ Secretário-Geral | ______________________________ Responsável da Empresa |
| --- | --- |